- 附件：

| 监测对象 | 监测内容 |  | 采样数量 | 检测项目 | 国家标准（依据） | 监测周期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 手术室 | 空 气 |  | 2间 | 细菌总数 | 《医院手术部管理规范》、《医院消毒卫生标准》（GB15982）、《医院隔离技术规范》（WS/T 311）、《医疗机构消毒技术规范》（WS/T 367）、《医疗机构环境表面清洁与消毒管理规范》（WS/T 512）、《医务人员手卫生规范》（WS/T 313） | 每年2次 |
|  | 敷料包 |  | 1份 | 无菌检验（需氧菌、厌氧菌、霉菌） |  | 每年2次 |
|  | 医护人员手 |  | 3份 | 细菌总数、致病菌 |  | 每年2次 |
|  | 工作台面 |  | 1份 | 细菌总数、致病菌 |  | 每年2次 |
|  | 使用中的消毒液 |  | 2份 | 细菌总数、致病菌 |  | 每年2次 |
| 重症监护（ICU） | 空 气（可选） |  | 1份 | 细菌总数 | 《重症监护病房医院感染预防与控制规范》（WS/T 509）、《医院消毒卫生标准》（GB15982）、《医院隔离技术规范》（WS/T 311）、《医疗机构消毒技术规范》（WS/T 367）、《医疗机构环境表面清洁与消毒管理规范》（WS/T 512）、《医务人员手卫生规范》（WS/T 313） | 每年2次 |
|  | 备用呼吸器具 |  | 1份 | 细菌总数、致病菌 |  | 每年2次 |
|  | 医护人员手 |  | 2份 | 细菌总数、致病菌 |  | 每年2次 |
|  | 工作台面 |  | 1份 | 细菌总数、致病菌 |  | 每年2次 |
| 血液透室 | 血液透析机进出口 | 入口 出口（可选） | 2份 | 细菌总数、致病菌 | 《YY0572-2015血液透析及相关治疗用水》 | 每年2次 |
|  |  |  | 2份 |  |  |  |
| 口腔科 | 灭菌口腔手机机头 |  | 1份 | 无菌检验（需氧菌、厌氧菌、霉菌） | 《口腔器械消毒灭菌技术操作规范》（WS 506）、《医疗机构消毒技术规范》（WS/T 367） | 每年2次 |
|  | 车针 |  | 1份 | 无菌检验（需氧菌、厌氧菌、霉菌） |  | 每年2次 |
|  | 使用中的消毒液 |  | 1份 | 细菌总数、致病菌 |  | 每年2次 |
| 内窥镜室 | 灭菌内窥镜（腹腔镜、膀胱镜等） |  | 1份 | 无菌检验（需氧菌、厌氧菌、霉菌） | 《内镜清洗消毒技术操作规范》、《软式内镜清洗消毒技术规范》（WS 507）、《医院消毒卫生标准》（GB15982）、《医疗机构消毒技术规范》（WS/T 367） | 每年2次 |
|  | 消毒内窥镜（胃镜、肠镜等） |  | 1份 | 细菌总数、致病菌 |  | 每年2次 |
|  | 使用中的消毒液 |  | 1份 | 细菌总数、致病菌 |  | 每年2次 |
| 产 科 | 产房（空气） |  | 1间 | 细菌总数 | 《医院消毒卫生标准》（GB15982）、《医疗机构消毒技术规范》（WS/T 367）、《医疗机构环境表面清洁与消毒管理规范》（WS/T 512）、《医务人员手卫生规范》（WS/T 313） | 每年2次 |
|  | 护理台面 |  | 1份 | 细菌总数、致病菌 |  | 每年2次 |
|  | 医护人员手 |  | 2份 | 细菌总数、致病菌 |  | 每年2次 |
| 监测对象 | 监测内容 |  | 采样数量 | 国家标准检测项目 | 国家标准（依据） | 监测周期 |
| 检验科 | 处理废弃物的消毒液 |  | 1份 | 细菌总数、致病菌 | 《医院消毒卫生标准》（GB15982）、《医疗机构环境表面清洁与消毒管理规范》（WS/T 512） | 每年2次 |
|  | 操作台面 |  | 1份 | 细菌总数、致病菌 |  | 每年2次 |
| 新生儿病房（区） | 空 气（可选） |  | 1份 | 细菌总数 | 《医院消毒卫生标准》（GB15982）、《医院隔离技术规范》（WS/T 311）、《医疗机构消毒技术规范》（WS/T 367）、《医疗机构环境表面清洁与消毒管理规范》（WS/T 512）、《医务人员手卫生规范》（WS/T 313） | 每年2次 |
|  | 医护人员手 |  | 2份 | 细菌总数、致病菌 |  | 每年2次 |
|  | 工作台面 |  | 1份 | 细菌总数、致病菌 |  | 每年2次 |
| 消毒供应中心 | 灭菌包 |  | 3份 | 无菌检验（需氧菌、厌氧菌、霉菌） | 《医院消毒供应中心 第1～3部分》（WS 310.1～3）、《医院消毒卫生标准》（GB15982）、《医院隔离技术规范》（WS/T 311）、《医疗机构消毒技术规范》（WS/T 367）、《医疗机构环境表面清洁与消毒管理规范》（WS/T 512）、《医务人员手卫生规范》（WS/T 313） | 每年2次 |
|  | 使用中的压力蒸汽灭菌器 |  | 根据实际使用数量采样 | 生物监测 |  | 每年1次 |
|  | 医护人员手 |  | 2份 | 细菌总数、致病菌 |  | 每年2次 |
|  | 工作台面 |  | 1份 | 细菌总数、致病菌 |  | 每年2次 |
| 50%门诊和临床科室配液室（治疗前室） | 医护人员手 |  | 2份 | 细菌总数、致病菌 | 《医院消毒卫生标准》（GB15982）、《医院隔离技术规范》（WS/T 311）、《医疗机构消毒技术规范》（WS/T 367）、《医疗机构环境表面清洁与消毒管理规范》（WS/T 512）、《医务人员手卫生规范》（WS/T 313） | 每年2次，全年覆盖 |
|  | 工作台面 |  | 1份 | 细菌总数、致病菌 |  | 每年2次 |
| 相关科室 | 紫外线灯管 |  | 15支 | 紫外线灯照射强度 | 《医院消毒卫生标准》（GB 15982）、《紫外线杀菌灯》（GB 19258） | 每年2次 |
| 注：致病菌指乙型溶血链球菌、金黄色葡萄球菌、沙门氏菌及其他致病微生物。 |  |  |  |  |  |  |