附件：

鼻科手术器械

| J11010 | 手术刀柄 | 3# | 把 | 1 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| J3C010 | 鼻用镊 | 16cm枪形有齿 WD | 把 | 1 |
| HBL010 | 鼻剥离器 | 19cm弯长圆形 头宽4/4 | 把 | 1 |
| H7V050 | 鼻腔吸引管 | 17.5cm直φ3 | 把 | 1 |
| H7V020 | 鼻腔吸引管 | 17.5cm弯φ3 | 把 | 1 |
| H7K010 | 鼻窦咬骨钳 | 15cm盖板式 刃宽2 | 把 | 1 |
| HBB010 | 鼻粘膜刀 | 18cm圆/圆 | 把 | 1 |
| HBB030 | 鼻粘膜刀 | 19cm圆 枪形 | 把 | 1 |
| Y00030 | 眼用剪 | 10cm直尖头 | 把 | 1 |
| HBC020 | 鼻剪 | 12.5cm中介 WD | 把 | 1 |
| H7G010 | 鼻咬切钳 | 15cm盖板式 直尖头 宽1.8 | 把 | 1 |
| HBG070 | 鼻组织钳 | 12cm盖板式 上弯90°尖头 宽3 | 把 | 1 |
| H7J010 | 上颌窦咬骨钳 | 15cm上切 刃宽3.2 | 把 | 1 |
| HBH070 | 鼻取样钳 | 14cm管式 直长圆 横开 | 把 | 1 |
| HBH080 | 鼻取样钳 | 14cm管式 弯70°长圆 竖开 | 把 | 1 |
| J35040 | 帕巾钳 | 14cm尖头 | 把 | 1 |