## 询价采购清单
项目名称：红河哈尼族彝族自治州第三人民医院 消防设施、器材采购项目
项目编号：HHZSY-YNCG-008-20240902
（附件1）红河州第三人民医院消防设施、器材采购清单及上轮中标价
序号 | 器材名称及型号 | 规格型号 | 单位 | 上轮中标单价（元） | 备注要求
1 | 手提式干粉灭火器 | ABC3 | 具 | 60 | 1、灭火器供货时其出厂时间不得超过4个月。 2、供应商负责供货及摆放，不计工时费。
|  | ABC5 | 具 | 85
2 | 手提式二氧化碳灭火器 | MT2 | 具 | 95
|  | MT3 | 具 | 110
|  | MT5 | 具 | 180
3 | 手套 | 防冻手套 | 双 | 50
4 | 灭火器箱 | ABC3型 | 个 | 55 | 厚0.6钢板、冷轧。
|  | ABC5型 | 个 | 65
5 | 应急照明及疏散指示系统 | 应急照明（常规） | 盏 | 50 | 1、应急照明及标志应满足《建筑设计防火规范》GB50016-2014（2018版）相关要求。 2、供应商应负责供货及安装。
|  | 应急照明（四线，带强启功能） | 盏 | 70
|  | 疏散指示、安全出口标志（常规） | 个 | 40
|  | 疏散指示、安全出口标志（四线，带强启功能） | 个 | 60
6 | 火灾自动报警系统 | 感烟探测器JTY-GD-JBF-4100（北大青鸟） | 只 | 60 | 供应商应负责供货及安装调试。
|  | 感烟探测器JTY-GM-GY601（国泰怡安） | 只 | 95
7 | 室内消火栓 | 消火栓阀门（65型） | 个 | 95 | 供应商应负责供货及安装。
|  | 10-65-20消防水带 | 条 | 110
|  | 10-65-19消防水带卡箍 | 个 | 2
|  | 10-65-20消防水带接扣 | 付 | 40
8 | 防火门 | 闭门器（常闭式） | 个 | 70 | 1、具体型号及要求在投标前由保卫科带领进行现场勘察。 2、供应商应负责供货及安装。
|  | 联动闭门器（常开式） | 个 | 120
9 | 消防供水系统 | 法兰式闸阀（管径DN100,阀门长221mm） | 个 | 350 | 供应商应负责供货及安装。